## Sheet1
ФЭМ | Установленная мощность СЭС, МВт | Номинальная мощность Литий-ионный СНЭ, кВт | Номинальная емкость Литий-ионный СНЭ, кВт | Номинальная мощность Проточный накопитель, кВт | Номинальная емкость Проточный накопитель, кВт | Чистый дисконтированный доход (NPV), руб. | Внутренняя норма доходности (IRR), % | Дисконтированный срок окупаемости (DPB), лет | Итоговое потребление ЭЭ из сети, кВт*ч / год (Базовый вариант) | Итоговое потребление ЭЭ из сети, кВт*ч / год (с учетом СЭС) | Объем выбросов CO2 кг. / МВт*ч | Снижение уровня выбросов СO2 кг / год
0MW_PV_LI0_0__RE250_1000 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1000 | 122348498.596 | 12.6669 | 10 | 418589533 | 418589533 | 300 | 0
0MW_PV_LI0_0__RE4000_16000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 16000 | 1278491086.4348 | 8.9468 | 13 | 418589533 | 418589533 | 300 | 0
0MW_PV_LI1000_1000__RE0_0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 209969815.6461 | 20.713 | 7 | 418589533 | 418589533 | 300 | 0
0MW_PV_LI16000_16000__RE1000_4000 | 0 | 16000 | 16000 | 1000 | 4000 | 1870129345.025 | 10.2197 | 11 | 418589533 | 418589533 | 300 | 0
0MW_PV_LI16000_16000__RE2000_8000 | 0 | 16000 | 16000 | 2000 | 8000 | 2087211611.0517 | 9.6155 | 11 | 418589533 | 418589533 | 300 | 0
0MW_PV_LI16000_16000__RE4000_16000 | 0 | 16000 | 16000 | 4000 | 16000 | 2447678508.4902 | 8.6672 | 12 | 418589533 | 418589533 | 300 | 0
0MW_PV_LI2000_2000__RE500_2000 | 0 | 2000 | 2000 | 500 | 2000 | 562579247.0312 | 14.3333 | 9 | 418589533 | 418589533 | 300 | 0
0MW_PV_LI32000_32000__RE0_0 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 2827772483.3426 | 9.7812 | 11 | 418589533 | 418589533 | 300 | 0
0MW_PV_LI32000_32000__RE1000_4000 | 0 | 32000 | 32000 | 1000 | 4000 | 3032520851.5379 | 9.3967 | 11 | 418589533 | 418589533 | 300 | 0
0MW_PV_LI32000_32000__RE4000_16000 | 0 | 32000 | 32000 | 4000 | 16000 | 3543306649.701 | 8.4432 | 12 | 418589533 | 418589533 | 300 | 0
0MW_PV_LI4000_4000__RE1000_4000 | 0 | 4000 | 4000 | 1000 | 4000 | 904284949.4364 | 11.9531 | 10 | 418589533 | 418589533 | 300 | 0
0MW_PV_LI4000_4000__RE2000_8000 | 0 | 4000 | 4000 | 2000 | 8000 | 1159534464.4812 | 10.4609 | 11 | 418589533 | 418589533 | 300 | 0
0MW_PV_LI6000_6000__RE0_0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 796890205.0761 | 13.8777 | 9 | 418589533 | 418589533 | 300 | 0
0MW_PV_LI6000_6000__RE2000_8000 | 0 | 6000 | 6000 | 2000 | 8000 | 1325198670.815 | 10.289 | 11 | 418589533 | 418589533 | 300 | 0
0MW_PV_LI8000_8000__RE0_0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 964819748.8712 | 12.7635 | 9 | 418589533 | 418589533 | 300 | 0
0MW_PV_LI8000_8000__RE2000_8000 | 0 | 8000 | 8000 | 2000 | 8000 | 1485057230.872 | 10.1257 | 11 | 418589533 | 418589533 | 300 | 0
0MW_PV_LI8000_8000__RE4000_16000 | 0 | 8000 | 8000 | 4000 | 16000 | 1888114634.9673 | 8.848 | 12 | 418589533 | 418589533 | 300 | 0
0MW_PV_LI8000_8000__RE500_2000 | 0 | 8000 | 8000 | 500 | 2000 | 1106925858.5064 | 11.8008 | 10 | 418589533 | 418589533 | 300 | 0
10MW_PV_LI0_0__RE250_1000 | 10 | 0 | 0 | 250 | 1000 | 653258691.1205 | 8.1158 | 13 | 418589533 | 407668903 | 300 | 3276189000
10MW_PV_LI0_0__RE4000_16000 | 10 | 0 | 0 | 4000 | 16000 | 2022626146.6281 | 9.2329 | 12 | 418589533 | 407668903 | 300 | 3276189000
10MW_PV_LI1000_1000__RE0_0 | 10 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 744632217.6425 | 9.0029 | 12 | 418589533 | 407668903 | 300 | 3276189000
10MW_PV_LI16000_16000__RE1000_4000 | 10 | 16000 | 16000 | 1000 | 4000 | 2585104875.6875 | 10.0236 | 11 | 418589533 | 407668903 | 300 | 3276189000
10MW_PV_LI16000_16000__RE2000_8000 | 10 | 16000 | 16000 | 2000 | 8000 | 2839398100.8061 | 9.7056 | 11 | 418589533 | 407668903 | 300 | 3276189000
10MW_PV_LI16000_16000__RE4000_16000 | 10 | 16000 | 16000 | 4000 | 16000 | 3301896950.2342 | 9.1588 | 12 | 418589533 | 407668903 | 300 | 3276189000
10MW_PV_LI2000_2000__RE500_2000 | 10 | 2000 | 2000 | 500 | 2000 | 1132772453.0986 | 10.048 | 11 | 418589533 | 407668903 | 300 | 3276189000
10MW_PV_LI32000_32000__RE0_0 | 10 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 3561332136.8063 | 9.7812 | 11 | 418589533 | 407668903 | 300 | 3276189000
10MW_PV_LI32000_32000__RE1000_4000 | 10 | 32000 | 32000 | 1000 | 4000 | 3797916491.3562 | 9.5355 | 11 | 418589533 | 407668903 | 300 | 3276189000
10MW_PV_LI32000_32000__RE4000_16000 | 10 | 32000 | 32000 | 4000 | 16000 | 4394054278.6183 | 8.8354 | 12 | 418589533 | 407668903 | 300 | 3276189000
10MW_PV_LI4000_4000__RE1000_4000 | 10 | 4000 | 4000 | 1000 | 4000 | 1555567565.266 | 10.3408 | 11 | 418589533 | 407668903 | 300 | 3276189000
10MW_PV_LI4000_4000__RE2000_8000 | 10 | 4000 | 4000 | 2000 | 8000 | 1870480652.5428 | 10.0359 | 11 | 418589533 | 407668903 | 300 | 3276189000
10MW_PV_LI6000_6000__RE0_0 | 10 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 1441564159.699 | 10.8408 | 11 | 418589533 | 407668903 | 300 | 3276189000
10MW_PV_LI6000_6000__RE2000_8000 | 10 | 6000 | 6000 | 2000 | 8000 | 2051131707.2873 | 10.0299 | 11 | 418589533 | 407668903 | 300 | 3276189000
10MW_PV_LI8000_8000__RE0_0 | 10 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 1642786441.8264 | 10.8425 | 11 | 418589533 | 407668903 | 300 | 3276189000
10MW_PV_LI8000_8000__RE2000_8000 | 10 | 8000 | 8000 | 2000 | 8000 | 2221232564.3271 | 9.9882 | 11 | 418589533 | 407668903 | 300 | 3276189000
10MW_PV_LI8000_8000__RE4000_16000 | 10 | 8000 | 8000 | 4000 | 16000 | 2732994554.8874 | 9.3757 | 12 | 418589533 | 407668903 | 300 | 3276189000
10MW_PV_LI8000_8000__RE500_2000 | 10 | 8000 | 8000 | 500 | 2000 | 1798446247.0735 | 10.6094 | 11 | 418589533 | 407668903 | 300 | 3276189000
20MW_PV_LI0_0__RE250_1000 | 20 | 0 | 0 | 250 | 1000 | 1163534304.7453 | 7.7429 | 13 | 418589533 | 396748273 | 300 | 6552378000
20MW_PV_LI0_0__RE4000_16000 | 20 | 0 | 0 | 4000 | 16000 | 2612249548.0713 | 8.9582 | 13 | 418589533 | 396748273 | 300 | 6552378000
20MW_PV_LI1000_1000__RE0_0 | 20 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1254356456.7981 | 8.2152 | 13 | 418589533 | 396748273 | 300 | 6552378000
20MW_PV_LI16000_16000__RE1000_4000 | 20 | 16000 | 16000 | 1000 | 4000 | 3254176820.9996 | 9.786 | 11 | 418589533 | 396748273 | 300 | 6552378000
20MW_PV_LI16000_16000__RE2000_8000 | 20 | 16000 | 16000 | 2000 | 8000 | 3529067164.969 | 9.6057 | 11 | 418589533 | 396748273 | 300 | 6552378000
20MW_PV_LI16000_16000__RE4000_16000 | 20 | 16000 | 16000 | 4000 | 16000 | 4053431075.6767 | 9.283 | 12 | 418589533 | 396748273 | 300 | 6552378000
20MW_PV_LI2000_2000__RE500_2000 | 20 | 2000 | 2000 | 500 | 2000 | 1648119576.6764 | 8.9879 | 12 | 418589533 | 396748273 | 300 | 6552378000
20MW_PV_LI32000_32000__RE0_0 | 20 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 4261286837.1883 | 9.7092 | 11 | 418589533 | 396748273 | 300 | 6552378000
20MW_PV_LI32000_32000__RE1000_4000 | 20 | 32000 | 32000 | 1000 | 4000 | 4507108254.2174 | 9.5249 | 11 | 418589533 | 396748273 | 300 | 6552378000
20MW_PV_LI32000_32000__RE4000_16000 | 20 | 32000 | 32000 | 4000 | 16000 | 5153771321.528 | 8.9924 | 12 | 418589533 | 396748273 | 300 | 6552378000
20MW_PV_LI4000_4000__RE1000_4000 | 20 | 4000 | 4000 | 1000 | 4000 | 2098549699.234 | 9.45 | 12 | 418589533 | 396748273 | 300 | 6552378000
20MW_PV_LI4000_4000__RE2000_8000 | 20 | 4000 | 4000 | 2000 | 8000 | 2443743460.5601 | 9.4484 | 12 | 418589533 | 396748273 | 300 | 6552378000
20MW_PV_LI6000_6000__RE0_0 | 20 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 1991451093.4834 | 9.7084 | 11 | 418589533 | 396748273 | 300 | 6552378000
20MW_PV_LI6000_6000__RE2000_8000 | 20 | 6000 | 6000 | 2000 | 8000 | 2654060681.1319 | 9.565 | 12 | 418589533 | 396748273 | 300 | 6552378000
20MW_PV_LI8000_8000__RE0_0 | 20 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 2211196580.1577 | 9.8652 | 11 | 418589533 | 396748273 | 300 | 6552378000
20MW_PV_LI8000_8000__RE2000_8000 | 20 | 8000 | 8000 | 2000 | 8000 | 2848561928.753 | 9.6244 | 12 | 418589533 | 396748273 | 300 | 6552378000
20MW_PV_LI8000_8000__RE4000_16000 | 20 | 8000 | 8000 | 4000 | 16000 | 3432478853.8497 | 9.3624 | 12 | 418589533 | 396748273 | 300 | 6552378000
20MW_PV_LI8000_8000__RE500_2000 | 20 | 8000 | 8000 | 500 | 2000 | 2377166709.2301 | 9.8125 | 11 | 418589533 | 396748273 | 300 | 6552378000
5MW_PV_LI0_0__RE250_1000 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1000 | 393974767.9301 | 8.6759 | 13 | 418589533 | 413129218 | 300 | 1638094500
5MW_PV_LI0_0__RE4000_16000 | 5 | 0 | 0 | 4000 | 16000 | 1687401309.3372 | 9.2789 | 12 | 418589533 | 413129218 | 300 | 1638094500
5MW_PV_LI1000_1000__RE0_0 | 5 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 481973993.5385 | 10.2038 | 11 | 418589533 | 413129218 | 300 | 1638094500
5MW_PV_LI16000_16000__RE1000_4000 | 5 | 16000 | 16000 | 1000 | 4000 | 2226557507.5368 | 10.111 | 11 | 418589533 | 413129218 | 300 | 1638094500
5MW_PV_LI16000_16000__RE2000_8000 | 5 | 16000 | 16000 | 2000 | 8000 | 2481888000.8049 | 9.7278 | 11 | 418589533 | 413129218 | 300 | 1638094500
5MW_PV_LI16000_16000__RE4000_16000 | 5 | 16000 | 16000 | 4000 | 16000 | 2896250910.1016 | 8.9951 | 12 | 418589533 | 413129218 | 300 | 1638094500
5MW_PV_LI2000_2000__RE500_2000 | 5 | 2000 | 2000 | 500 | 2000 | 864201776.2728 | 11.2639 | 11 | 418589533 | 413129218 | 300 | 1638094500
5MW_PV_LI32000_32000__RE0_0 | 5 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 3209241249.5292 | 9.8183 | 11 | 418589533 | 413129218 | 300 | 1638094500
5MW_PV_LI32000_32000__RE1000_4000 | 5 | 32000 | 32000 | 1000 | 4000 | 3455193834.6582 | 9.5588 | 11 | 418589533 | 413129218 | 300 | 1638094500
5MW_PV_LI32000_32000__RE4000_16000 | 5 | 32000 | 32000 | 4000 | 16000 | 3978105239.0859 | 8.6731 | 12 | 418589533 | 413129218 | 300 | 1638094500
5MW_PV_LI4000_4000__RE1000_4000 | 5 | 4000 | 4000 | 1000 | 4000 | 1266023215.7992 | 11.1094 | 11 | 418589533 | 413129218 | 300 | 1638094500
5MW_PV_LI4000_4000__RE2000_8000 | 5 | 4000 | 4000 | 2000 | 8000 | 1541898778.741 | 10.3368 | 11 | 418589533 | 413129218 | 300 | 1638094500
5MW_PV_LI6000_6000__RE0_0 | 5 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 1148317312.6777 | 11.952 | 10 | 418589533 | 413129218 | 300 | 1638094500
5MW_PV_LI6000_6000__RE2000_8000 | 5 | 6000 | 6000 | 2000 | 8000 | 1704151459.5418 | 10.2129 | 11 | 418589533 | 413129218 | 300 | 1638094500
5MW_PV_LI8000_8000__RE0_0 | 5 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 1323822039.2175 | 11.6051 | 10 | 418589533 | 413129218 | 300 | 1638094500
5MW_PV_LI8000_8000__RE2000_8000 | 5 | 8000 | 8000 | 2000 | 8000 | 1862622897.3521 | 10.0942 | 11 | 418589533 | 413129218 | 300 | 1638094500
5MW_PV_LI8000_8000__RE4000_16000 | 5 | 8000 | 8000 | 4000 | 16000 | 2332711875.7472 | 9.2218 | 12 | 418589533 | 413129218 | 300 | 1638094500
5MW_PV_LI8000_8000__RE500_2000 | 5 | 8000 | 8000 | 500 | 2000 | 1461597499.837 | 11.0891 | 10 | 418589533 | 413129218 | 300 | 1638094500